| 31 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 31-2-8 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D2’ #### D3’ #### D6’ ##### D7’ ##### D9’ #### D10’ | Modifications de plans Etablissement de plans Dimensionnement Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Etude d’un choix de réseau pour machine industrielle. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 31-2-8

31

100

Tâche : Etude d’un choix de réseau pour machine industrielle.

E.A.C. : D2’ [D3] 		Modification de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Modifier des éléments existants |  |

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de puissance |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |

E.A.C. : D6’ [D19] 		Dimensionnement.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choisir adéquatement le matériel |  |
| Profondeur | Etablir une étude de dimensionnement |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Etude d’un choix de réseau pour machine industrielle.

.

SIC

31

# CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Vous êtes responsable d’un service de location de machine industrielle et vous devez mettre à disposition des clients des machines diverses permettant des travaux lourds occasionnels. Il est ainsi question de la location de compresseurs industriels. Afin de permettre une plus grande souplesse, il est décidé de placer sur ce type d’appareil un coffret permettant la sélection du choix de réseau par l’intermédiaire d’un commutateur. Ce dernier sera cadenassé pour éviter toute détérioration du matériel. Le câble d’alimentation, fonction du type de réseau, sera fournit avec l’ensemble pour la location.

## Exigences du client :

Il vous est demandé de réaliser ce coffret. Il devra comporter :

- Le commutateur cadenas sable pour le choix du réseau 240V ou du réseau 400V.

- Un témoin blanc confirmant le choix du réseau.

- L’alimentation du coffret se fera ainsi

  - soit par une fiche mâle CEE 3*240V +T (bleue) pour une alimentation via un réseau 3*240V.

  - soit par une fiche mâle CEE 3*400V + N + T (rouge) pour une alimentation via un réseau 3*400V.

- Trois témoins de phases verts type néon 230V

- Un circuit de commande en 230V AC

- L’alimentation 230V AC nécessaire au fonctionnement du coffret devra être réalisée dans le coffret au départ de l’un ou de l’autre réseau. Il n’y aura pas d’alimentation monophasée.

## Caractéristiques techniques:

- Le compresseur possède les caractéristiques suivantes :

  - Tension de service 230-400V 50Hz

  - Puissance totale 24000w

  - Facteur de puissance avec compensation par condensateur 0.92

  - Le pressostat s’active en dessous de 25 bars et se coupe à 35 bars

- La gestion de la mise en marche et de l’arrêt du compresseur sera géré par le coffret. Il faut donc prévoir un commutateur marche-arrêt du compresseur. Un témoin de fonctionnement vert du compresseur et un témoin rouge en cas de défaut thermique.

Le client demande encore que soit placé quatre autres pressostats en plus de celui réalisant la gestion automatique du compresseur.

- Le premier sera rouge et devra fonctionner si la pression dépasse 30 bars.

- Le second sera orange et devra fonctionner si la pression est inférieure à 30 bars.

- Le troisième sera vert et devra fonctionner si la pression est inférieure à 20 bars.

- Le dernier sera bleu et devra fonctionner si la pression est inférieure à 10 bars.

En aucun cas, pour les quatre témoins ci-dessus, il ne pourra y avoir deux témoins actifs en même temps. Vous devez trouver les combinaisons nécessaires. Pour rappel chaque pressostat ne comporte qu’un seul inverseur.

Si cela est possible, réaliser un démarrage progressif étoile-triangle automatique. Des témoins informeront des stades du démarrage dans ce cas. Nous supposerons le couple de démarrage  étoile supérieur au couple résistant du système.

## Structure du dossier:

L’ensemble du dossier sera présenté dans une farde à anneau comportant une page d’entête, une table des matières, le cahier des charges et un intercalaire pour chaque partie.

Tu es invité à placer ces intercalaires dans des fardes chemises pour marquer les parties dans la farde. Merci de ne pas mettre vos plans dans des fardes chemises.

Vous devez fournir :

- Une note de calcul pour la détermination des courants mis en œuvre sur les deux types de réseaux. Calculer aussi les pointes de démarrage.

- Une note de calcul pour déterminer les sections des câbles et autres jeux de barres au sein du coffret.

- Une note de calcul sur les protections à mettre en jeu et leurs caractéristiques.

- La détermination par abaque de la section du câble d’alimentation pour chaque réseau si la distance est de 100m.

- Le plan de distribution du coffret

- Le plan de commande et le plan du synoptique

- Le plan de puissance

- Le plan du fronton du TGBT

- Liste du matériel complète