|  | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 11-2-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

11

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ | #### Appareil de mesure |  |  | Application d’un calcul d’erreur sur mesure avec des appareils analogiques et/ ou numériques. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants, des relevés effectués avec des appareils. Il faudra en déterminer les erreurs relative et absolue. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre la procédure de calcul en veillant aux paramètres de précision des appareils Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 11-2-2-1

11

100

Tâche : Application d’un calcul d’erreur sur mesure avec des appareils analogique et/ ou numérique.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Compréhension des informations |  |
|  | Ecriture correcte des résultats |  |
| Production | Etude mathématique |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Recherche des erreurs relatives et absolues sur des mesures.

SIC

11

Un exercice par feuille.

1) Soit la mesure de la tension et du courant à l’aide d’appareils de mesure  de type numérique au sein d’un circuit composé d’un générateur et d’une résistance.

La tension est mesurée à l’aide d’un voltmètre numérique. La résolution de l’appareil est de 1V. La gamme sélectionnée est de 650V et la précision est de 0,5% Vm + 3d. La valeur lue est de 220V.

Le courant est mesuré à l’aide d’un multimètre numérique dont la résolution  de l’appareil est de 10mA. La gamme sélectionnée est de 10A. La précision est de 1% Vm + 3d. La valeur lue est de 5,6A.

Calculer la valeur de la résistance du circuit et tu donneras les deux formes de notation pour les erreurs.

2) Soit la mesure de la tension et du courant à l’aide d’appareils de mesure  de type analogique au sein d’un circuit composé d’un générateur et de résistances. Le but est de relever les pertes joules pour l’une d’elle.

La tension est mesurée à l’aide d’un voltmètre analogique. La classe de l’appareil est de 1,5. La gamme sélectionnée est de 240V. La valeur lue est de 128 divisions. Le nombre de division de l’échelle est de 150.

Le courant est mesuré à l’aide d’un ampèremètre analogique. La classe est de 2. La gamme sélectionnée est de 5A. La valeur lue est de 56 divisions. Le nombre de division de l’échelle est de 100. Précision à 1 graduation près.

Nous supposerons l’erreur de méthode comme nulle.

Calculer la valeur des pertes joules de  la résistance du circuit pour laquelle les valeurs ont été relevées et tu donneras les deux formes de notation pour les erreurs.

3) Calculer l’erreur relative sur cosϕ=PU×I sachant que :

- P est mesuré par un wattmètre à cadre mobile dont les caractéristiques sont les suivantes :

      - Classe : 1,5

      - Calibres 25A – 200V (rappel P=U*I)

      - Echelle : 100 divisions à 1 division près

      - Lecture 19,2 divisions

- U est mesuré par un voltmètre numérique dont :

      - Résolution de 1 digit : 1V

      - Gamme ou calibre : 300V

      - Précision : (0,5%Vm + 3d)

      - Lecture : 220V

- I est mesuré par un multimètre numérique ayant :

      - Résolution de 1 digit : 10mA

      - Gamme ou calibre : 10A

      - Précision : (1%  Vm + 3d)

      - Lecture : 5,6A

Δcosϕcosϕ=ΔPP+ΔUU+ΔII