| 15 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SAC 15-6-3-4 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## ► Apprentissage ## Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Analyse et résultat Dossier |  |  | Vérification des lois liées au couplage série de récepteurs par comparaison mathématique et expérimentale. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et deux appareils de mesure l’un analogique et l’autre numérique avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SAC 15-6-3-4

15

100

Tâche : Vérification des lois liées au couplage série de récepteurs par comparaison mathématique et expérimentale.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Production | Etude mathématique de conversion |  |
|  | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude des lois d’un couplage série de récepteurs.

SAC

15

# I. Premier essai.

Soit deux résistances montées en série, l’une de 430 ohms et la seconde de 2,7Kohms. L’alimentation sera faite avec un générateur courant continu débitant un potentiel de 5V.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Calcul de

Calcul de

Calcul de

Calcul de

# Tableau de synthèse.

|  | Tension en Volt | Courant en ampère |
| --- | --- | --- |
| générateur | 5V |  |
| R1= 430 ohms |  |  |
| R2 = 2700ohms |  |  |

# Etude expérimentale.

|  | Tensions aux bornes de la résistance | Courant traversant la résistance | Valeur déterminée de la résistance (avec les mesures) | Valeur mesurée de la résistance (ohmmètre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Générateur |  |  |  |  |
| R1= 430 ohms |  |  |  |  |
| R2 = 2700ohms |  |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Calcul d’erreur.

Pour une valeur de tension, une valeur de résistance et une valeur de courant (résistance au choix), tu réaliseras un calcul d’erreur.

Réaliser le détail complet de chaque étape de calcul et vous donnerez les deux formes de notation.

# Tableau de synthèse.

|  | Mathématique |  |  | Expérimentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension calculée | Courant calculé | Résistance définie | Tension mesurée | Courant mesuré | Résistance déterminée |
| générateur |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |

# Conclusion.

Question :  Enonce les lois de couplage de récepteurs en série.

  - Equation des tensions.

  - Equation des courants.

  - Equations de la résistance équivalente pour les différents cas possibles.

# II. Second essai.

Soit quatre résistances montées en série. Les valeurs seront les suivantes, 180 ohms, 600 ohms, 1,2Kohms et 1,5Kohms. L’alimentation sera faite avec un générateur courant continu débitant un potentiel de 4,5V.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Calcul de

Calcul de

Calcul de

Calcul de

Calcul de

Calcul de

# Tableau de synthèse.

|  | Tension en Volt | Courant en ampère |
| --- | --- | --- |
| générateur | 4.5V |  |
| R1= 180 ohms |  |  |
| R2 = 600 ohms |  |  |
| R3 = 1.2 Kohms |  |  |
| R4 = 1.5 Kohms |  |  |

# Etude expérimentale.

|  | Tensions aux bornes de la résistance | Courant traversant la résistance | Valeur déterminée de la résistance (avec les mesures) | Valeur mesurée de la résistance (ohmmètre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Générateur |  |  |  |  |
| R1= 180 ohms |  |  |  |  |
| R2 = 600 ohms |  |  |  |  |
| R3 = 1.2 Kohms |  |  |  |  |
| R4 = 1.5 Kohms |  |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Calcul d’erreur.

Pour une valeur de tension, une valeur de résistance et une valeur de courant (résistance au choix), tu réaliseras un calcul d’erreur.

# Tableau de synthèse.

|  | Mathématique |  |  | Expérimentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension calculée | Courant calculé | Résistance définie | Tension mesurée | Courant mesuré | Résistance déterminée |
| générateur |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |

# Conclusion.

Question :  Tu as réalisé des calculs d’erreur sur certaines valeurs, que peux-tu dire en comparant ces dernières avec les calculs mathématiques.

Question :  Cite toutes les raisons qui te semblent expliquer et justifier la différence de résultats entre les calculs et les mesures

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)