| 28 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 28-19-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L4’ L7’ L9’ L10’ | #### Appareils de mesure Procédure et sécurité Analyse et résultat Outil informatique Dossier |  | Etude du facteur de puissance sur une charge selfique variable et analyse de l’influence d’une compensation par condensateur. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un panneau didactique comportant 4 circuits de TL indépendant et quatre condensateurs de compensation indépendants. Les étudiants auront deux appareils de mesure numériques et un wattmètre analogique avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 28-19-8-1

28

100

Tâche : Etude du facteur de puissance sur une charge selfique variable et analyse de l’influence d’une compensation par condensateur.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Production | Calcul d’informations complémentaires |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Réalisation des schémas |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du facteur de puissance.

# SIC

28

# Préambules.

Pour déterminer la valeur du facteur de puissance d’une installation, nous devons analyser la puissance active et la puissance apparente consommées par l’installation.

Question :  Donner la formule de la puissance active et de la puissance apparente (unités)

Question :  Donner le rapport de ces puissances qui fera apparaître le facteur de puissance ?

Question :  Trace le triangle des puissances et précise l’angle qui permettra de déterminer le facteur de puissance.

La mesure de la puissance active sera réalisée avec un wattmètre et la mesure de la puissance apparente par la méthode volt ampèremétrique.

# Description du matériel.

Nous utiliserons pour la réalisation de l’essai, un panneau pré câblé comportant quatre circuits d’allumage de tubes TL. Ce panneau est encore équipé d’une série de condensateur permettant une amélioration du facteur de puissance. Ces derniers pourront être retirés du circuit via un interrupteur.

Le schéma de principe est le suivant.

Question :  Sur base des informations données ci-dessus, à quel type de récepteur a t’on à faire ? (RL, RC, RLC, …)

# Essais.

## Schéma de câblage.

Représente ci-dessous le schéma de câblage du système comprenant :

- Un wattmètre pour une mesure de la puissance active en monophasé sous tension alternative.

- Un voltmètre et d’un ampèremètre pour le relevé de la puissance apparente.

Le récepteur, ici les tubes TL, sera symbolisé par un rectangle « charge ».

## Expérimentation.

| Nb de TL | Condensateur | U | I | S | P | Cos  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TL1 | C1 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2 | C1 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2 | C1+2 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3 | C1 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3 | C1+2 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3 | C1+2+3 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3+4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3+4 | C1 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3+4 | C1+2 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3+4 | C1+2+3 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3+4 | C1+2+3+4 |  |  |  |  |  |  |
| TL1 | C1+2 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2 | C1+2+3 |  |  |  |  |  |  |
| TL1+2+3 | C1+2+3+4 |  |  |  |  |  |  |

## Analyse des résultats.

### Calcul d’erreur.

Réalise un calcul d’erreur sur la valeur du facteur de puissance avec TL1 et C1 en service.

### Conclusion.

Question :  Pourquoi le wattmètre ne bouge-t-il pas ou presque pas lorsqu’on enclenche les condensateurs  ?

Question :  Quel avantage a-t-on de placer un condensateur de compensation ? Explique avec un diagramme vectoriel?

Question :  Dans une installation industrielle (comportant à la fois des moteurs et de l’éclairage) comment feriez-vous pour déterminer et améliorer le facteur de puissance. Nous supposerons les charges citées fonctionnant en permanence 24h/24 ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)