| 21 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. THYS Ph. Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation: T.P. – SIC 21-1-12 |
| --- | --- | --- | --- |

Travaux pratiques

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, pouvoir analyser, modifier, justifier, les plans de système de commande et de puissance automatisé ou non de machine tournante ou de tout autre actionneur faisant partie d’un système plus complexe par relayage ou automate programmable. Il sera capable de diagnostiquer toutes pannes, d’en établir la logique de recherche, de réaliser toutes adaptations sur plan et en pratique jusqu’au fonctionnement optimal du système. L’ensemble des démarches devra être réalisé conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| T2’ T3’ T5’ T6’ T9’ T10’ | Mise en œuvre Logique de montage et de câblage Raccordement des alimentations Recherche de pannes Sécurité au travail Documents et dossier |  | Réaliser la gestion d’un démarrage étoile triangle automatique par Boutons poussoirs avec choix de réseau par commutateur. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un panneau équipé de rail DIN, de goulotte et d’un bornier. Sur ce dernier pourra être monté à la demande le matériel complémentaire. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Délais octroyés pour la mise en œuvre : 4 à 8 heures Date de début : Date de clôture : |  |  | L’étudiant analysera les plans de commande et de puissance fournis en annexe devant permettre le fonctionnement requis. L’étudiant réalisera : - Etablir la liste des liaisons (chronologique) - Etablir le schéma du bornier (entrées-sorties) - Etablir la liste du matériel - Réaliser le câblage - Tester et régler le système - Recherche de pannes (2 essais maximums) |

Réf.: T.P. – SIC 21-1-12

21

100

Tâche : Réaliser la gestion d’un démarrage étoile triangle automatique par Boutons poussoirs avec choix de réseau par commutateur.

E.A.C. : T2’ [T1+T2+T3+T4] 		Mise en oeuvre.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Compréhension | Lecture de plans et déduction du fonctionnement |  |
| Cohérence | Choisir son matériel conformément au cahier des charges |  |
| Production | Etablir la liste du matériel électrique |  |

E.A.C. : T3’ [T5+T6+T10+T14+T15+T44] 	Logique de montage et de câblage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Choisir le bon matériel pour la bonne opération |  |
| Cohérence | Mise en œuvre de connexions conformes et propres (finition) |  |
|  | Organisation logique des composants à câbler |  |
| Production | Etablir la liste des liaisons chronologique |  |

E.A.C. : T5’ [T11+T12+T13+T16+T17+T18+T19+T20+T21]    Raccordement des alimentations

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | Respecter les règles et les procédures concernant la sécurité des installations lors des marches - arrêt |  |
| Cohérence | Assurer les raccordements vers les réseaux et actionneurs |  |
|  | Réaliser des mesures significatives du système (U,I,P,..) |  |

E.A.C. : T6’[T22+T26+T28+T29+T30+T31+T32+T33+T34+T40]   Recherche de pannes

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Appliquer une logique de dépannage (2 essais maximums) |  |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |

E.A.C. : T10’ [T45+T46+T50+T51+T52] 		Documents et dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Communiquer correctement par écrit et oralement |  |
| Production | Remplir une fiche de travail (cahier d’atelier) |  |
| Délais | Respect des délais |  |

E.A.C. : T9’[T42+T47+T48+T49]   Sécurité au travail

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Respect | Respect des règles de sécurité |  |
|  | Respect des règles d’hygiène |  |