| 25 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. THYS Ph. Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation: T.P. – SIC 25-2-4 |
| --- | --- | --- | --- |

Travaux pratiques

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, pouvoir analyser, modifier, justifier, les plans de système de commande et de puissance automatisé ou non de machine tournante ou de tout autre actionneur faisant partie d’un système plus complexe par relayage ou automate programmable. Il sera capable de diagnostiquer toutes pannes, d’en établir la logique de recherche, de réaliser toutes adaptations sur plan et en pratique jusqu’au fonctionnement optimal du système. L’ensemble des démarches devra être réalisé conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| T1’ T2’ T3’ T5’ T6’ T9’ T10’ | Automate programmable Mise en œuvre Logique de montage et de câblage Raccordement des alimentations Recherche de pannes Sécurité au travail Documents et dossier |  | S7-224 : Réaliser la gestion de trois vérins pneumatiques en séquence. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un panneau équipé de rail DIN, de goulotte et d’un bornier. Sur ce support pourra être monté à la demande le matériel complémentaire. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Délais octroyés pour la mise en œuvre : 2 à 4 heures Maximum 4 heures, le banc doit être dé câblé en fin de cours. Date de début : Date de clôture : |  |  | L’étudiant analysera les plans de commande et de puissance fournis en annexe devant permettre le fonctionnement requis. L’étudiant réalisera : - Etablir la liste des liaisons (chronologique) - Plan de câblage de l’automate - Réaliser le câblage - Tester et régler le système - Recherche de pannes (2 essais maximums) |

Réf.: T.P. – SIC 25-2-4

25

100

Tâche : S7-224 : Réaliser la gestion de trois vérins

pneumatiques en séquence.

E.A.C. : T1’ [T24] 		Gestion d’un automate programmable.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Etablir le plan de câblage du S7-224 |  |
| Production | Réaliser la programmation et le transfert |  |

E.A.C. : T2’ [T1+T2+T3+T4] 		Mise en oeuvre.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Choisir son matériel conformément au cahier des charges |  |
| Production | Etablir la liste du matériel électrique |  |

E.A.C. : T3’ [T5+T6+T10+T14+T15+T44] 	Logique de montage et de câblage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Mise en œuvre de connexions conformes et propres (finition) |  |
| Production | Etablir la liste des liaisons chronologique |  |

E.A.C. : T5’ [T11+T12+T13+T16+T17+T18+T19+T20+T21]    Raccordement des alimentations

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | Respecter les règles et les procédures concernant la sécurité des installations lors des marches - arrêt |  |
| Cohérence | Assurer les raccordements vers les réseaux et actionneurs |  |

E.A.C. : T10’ [T45+T46+T50+T51+T52] 		Documents et dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Communiquer correctement par écrit et oralement |  |
| Production | Remplir une fiche de travail (cahier d’atelier) |  |
| Délais | Respect des délais |  |

E.A.C. : T6’[T22+T26+T28+T29+T30+T31+T32+T33+T34+T40]   Recherche de pannes

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Appliquer une logique de dépannage (2 essais maximums) |  |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |

E.A.C. : T9’[T42+T47+T48+T49]   Sécurité au travail

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Respect | Respect des règles de sécurité |  |
|  | Respect des règles d’hygiène |  |