| 32 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. THYS Ph. Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation: T.P. – SIC 32-2-7 |
| --- | --- | --- | --- |

Travaux pratiques

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, pouvoir analyser, modifier, justifier, les plans de système de commande et de puissance automatisé ou non de machine tournante ou de tout autre actionneur faisant partie d’un système plus complexe par relayage ou automate programmable. Il sera capable de diagnostiquer toutes pannes, d’en établir la logique de recherche, de réaliser toutes adaptations sur plan et en pratique jusqu’au fonctionnement optimal du système. L’ensemble des démarches devra être réalisé conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| T1’ T2’ T3’ T5’ T6’ T9’ T10’ | Automate programmable Mise en œuvre Logique de montage et de câblage Raccordement des alimentations Recherche de pannes Sécurité au travail Documents et dossier |  | Réaliser la gestion, avec un S7 – 224 , d’une cuve équipée de détecteurs de niveau, deux pompes et une vanne motorisée. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un panneau didactique illustrant le système. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Délais octroyés pour la mise en œuvre : 3 à 6 heures Date de début : Date de clôture : |  |  | L’étudiant analysera le grafcet et en déduira la programmation devant permettre un fonctionnement correct du système. L’étudiant réalisera : - Etablir la liste des liaisons (chronologique) - Etablir le plan de raccordement du S7-224 - Réaliser le câblage - Tester et régler le système - Recherche de pannes (1 essai maximum) |

Réf.: T.P. – SIC 32-2-7

32

100

Tâche : Réaliser la gestion, avec un S7 – 224 , d’une cuve

équipée de détecteurs de niveau, deux pompes et une

vanne motorisée.

E.A.C. : T1’ [T24] 		Gestion d’un automate programmable.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Etablir le plan de câblage du S7-224 |  |
| Production | Réaliser la programmation et le transfert |  |

E.A.C. : T3’ [T5+T6+T10+T14+T15+T44] 	Logique de montage et de câblage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Mise en œuvre de connexions conformes et propres (finition) |  |
| Production | Etablir la liste des liaisons chronologique |  |

E.A.C. : T5’ [T11+T12+T13+T16+T17+T18+T19+T20+T21]    Raccordement des alimentations

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | Respecter les règles et les procédures concernant la sécurité des installations lors des marches - arrêt |  |
| Cohérence | Assurer les raccordements vers les réseaux et actionneurs |  |

E.A.C. : T6’[T22+T26+T28+T29+T30+T31+T32+T33+T34+T40]   Recherche de pannes

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Appliquer une logique de dépannage (1 essai maximum) |  |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |

E.A.C. : T10’ [T45+T46+T50+T51+T52] 		Documents et dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Communiquer correctement par écrit et oralement |  |
| Production | Remplir une fiche de travail (cahier d’atelier) |  |
| Délais | Respect des délais |  |

E.A.C. : T9’[T42+T47+T48+T49]   Sécurité au travail

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Respect | Respect des règles de sécurité |  |
|  | Respect des règles d’hygiène |  |