### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Recherche de panne sur des armoires électriques composées

de systèmes pluridisciplinaires.

# SIC

# 38

Sur base des plans de câblage des armoires et de la description du système d’un point de vue fonctionnement, l’étudiant devra retrouver le défaut réalisé par le professeur dans une armoire mélangeant plusieurs techniques. Le défaut sera réalisé au départ sur un panneau fonctionnel afin d’éviter le cumul de défauts.

Le professeur réalisera la panne sur base des plans et de la liste des liaisons et plan de bornier.

L’étudiant devra apporter la preuve par la fiche de dépannage qu’il a développé une logique de dépannage allant dans le but de cerner le problème. Il est hors de question que la recherche se fasse par essai et erreur ou par vérification de tout le câblage de l’armoire conducteur par conducteur.

Toutes les prises de mesure effectuée par l’étudiant devront être notifiées sur la fiche de dépannage. Si l’espace est insuffisant, l’étudiant écrira au verso de la fiche.

Procédure générale :

- Sur base du défaut, vous devez analyser ce qui ne fonctionne pas.

- Une fois le fonctionnement erroné relevé, vérifier si tous les composants travaillent quand ils le doivent.

- Si  tous les composants travaillent correctement, dans le bon ordre, le problème provient de la puissance. Analyser sur plan les causes possibles du disfonctionnement.

- Si tous les composants ne travaillent pas, le problème provient de la commande. Analyser sur plan les causes possibles du non fonctionnement du composant incriminé.

- Si rien ne fonctionne, vérifier au niveau de la distribution.

Vous ne pouvez en aucun cas modifier la filerie sans accord préalable du professeur.

Un dossier technique reprenant tous les plans vous sera remis en prêt en début de séance.

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)